## Resumo
TP03 — Painel de sinais analógicos e digitais
Conversão ADC → percentual → 0–100 °C, faixas industriais, decisão e filtragem
Amostras |  | Máxima tempC |  | Casos PERIGO | Status dos testes
15 |  | 100 |  | 4 | CONFORME
Leitura rápida
NORMAL | 0 ≤ pct < 70 | LED | Aceso somente em PERIGO
ATENCAO | 70 ≤ pct < 85 | Botão | Registrado; não altera estado nem LED
PERIGO | 85 ≤ pct ≤ 100 | DHT22 | Herdado; fora da lógica do TP03
FALHA | pct < 0 ou pct > 100 (teste de software) | Média móvel | Análise adicional; janela de 5 amostras

## Instrucoes
Instruções, rastreabilidade e limitações
Como usar
1. Registre apenas amostra, botão e ADC bruto em Dados_Brutos.
2. Não digite resultados derivados: Analise refaz percentual, tempC, 4–20 mA, 0–10 V, estado, LED e média móvel por fórmula.
3. Use Testes_BQ para conferir as oito fronteiras percentuais prescritas e os nove códigos ADC de quantização.
4. Media_Movel, Calculo_Inverso e Diagnostico_4_20 documentam os três adicionais.
5. O gráfico do Resumo é alimentado pela aba Analise; ao mudar os dados brutos, os resultados e a tendência são atualizados.
6. Ao importar no Google Planilhas, preserve as fórmulas e confira o separador decimal da localidade.
Fórmulas-base (referência transparente)
Cálculo | Expressão
Percentual | pct = (bruto − ADC_MIN) / (ADC_MAX − ADC_MIN) × 100
tempC simulada | tempC = ENG_MIN + pct/100 × (ENG_MAX − ENG_MIN)
4–20 mA | mA = MA_MIN + pct/100 × (MA_MAX − MA_MIN)
0–10 V | V = V_MIN + pct/100 × (V_MAX − V_MIN)
Estado | FALHA fora de 0–100; PERIGO ≥85; ATENCAO ≥70; senão NORMAL
Média móvel | janela = média das cinco últimas amostras disponíveis
Inverso 4–20 mA | pct = (mA − 4) / 16 × 100
Limitações da simulação
• A planilha e a verificação nativa validam cálculos, escalonamento, quantização, transições e documentação; o circuito público no Wokwi foi conferido estruturalmente.
• Não validam tolerância real do resistor, ruído eletromagnético, aterramento, isolamento ou corrente física de um laço 4–20 mA.
• Também não comprovam precisão metrológica, linearidade de sensor, atraso de hardware ou segurança funcional.
• O ramo FALHA de percentual é exercitado por injeção de software, pois o ADC normal produz somente 0–1023.
• tempC é uma grandeza simulada pelo potenciômetro; não é a leitura do DHT22 instalado no circuito herdado.
Rastreabilidade
Base: material oficial do TP03 — prática obrigatória e gabarito. Casos B1–B8, Q1–Q9, M1–M11, I1–I5 e G1–G7 conforme a especificação local aprovada.

## Parametros
Parâmetros do modelo
Parâmetro | Valor | Unidade | Uso
ADC_MIN | 0 | contagem | menor código do ADC de 10 bits
ADC_MAX | 1023 | contagem | maior código do ADC de 10 bits
ENG_MIN | 0 | °C | início da faixa simulada
ENG_MAX | 100 | °C | fim da faixa simulada
MA_MIN | 4 | mA | início da faixa industrial
MA_MAX | 20 | mA | fim da faixa industrial
V_MIN | 0 | V | início da faixa 0–10 V
V_MAX | 10 | V | fim da faixa 0–10 V
LIM_ATENCAO | 70 | % | ATENCAO a partir deste valor
LIM_PERIGO | 85 | % | PERIGO a partir deste valor
JANELA_MM | 5 | amostras | janela da média móvel

## Tabela_ES
Tabela de entradas, saídas e variáveis internas
Tag | Endereço | Direção | Natureza | Faixa/estado | Papel | Uso no TP03
BTN_COMANDO | D2 | Entrada | Discreta | HIGH/LOW | registrar comando manual | CSV; não altera estado/LED
POT_BRUTO | A0 | Entrada | Analógica via ADC | 0–1023 | adquirir variável simulada | fonte do escalonamento
TEMP_DHT22 | D4 | Entrada | Digital codificada | protocolo DHT | componente herdado | montado; fora da lógica
LED_ALARME | D8 | Saída | Discreta | OFF/ON | sinalizar PERIGO | ON somente em PERIGO
NIVEL_PCT | Memória | Interna | Numérica | 0–100% | normalizar leitura | cálculo por fórmula
TEMP_SIM_C | Memória | Interna | Numérica | 0–100 °C | grandeza de engenharia | tempC = pct nesta faixa

## Dados_Brutos
Dados brutos — amostras de teste
Códigos escolhidos para cobrir a faixa e as transições; não são capturas do Monitor Serial.
Amostra | Botão (0/1) | ADC bruto | Origem | Observação
1 | 0 | 0 | código escolhido | mínimo
2 | 1 | 256 | código escolhido | 25%
3 | 0 | 512 | código escolhido | meia escala
4 | 0 | 650 | código escolhido | subida
5 | 0 | 716 | código escolhido | último NORMAL
6 | 0 | 717 | código escolhido | primeiro ATENCAO
7 | 1 | 768 | código escolhido | referência 75%
8 | 0 | 830 | código escolhido | subida
9 | 0 | 869 | código escolhido | último ATENCAO
10 | 0 | 870 | código escolhido | primeiro PERIGO
11 | 0 | 950 | código escolhido | faixa de perigo
12 | 1 | 1023 | código escolhido | máximo
13 | 0 | 900 | código escolhido | descida em perigo
14 | 0 | 800 | código escolhido | descida em atenção
15 | 0 | 700 | código escolhido | retorno a normal

## Analise
Análise por fórmula — aquisição e escalonamento
O estado e o LED usam o valor instantâneo; a média móvel aparece como análise adicional, sem alterar o firmware obrigatório.
Amostra | Botão | ADC bruto | Percentual (%) | tempC simulada (°C) | Corrente (mA) | Tensão (V) | Estado | LED | Média ADC (5) | Média tempC (°C) | Estado filtrado | Limite ATENCAO | Limite PERIGO
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | NORMAL | OFF | 0 | 0 | NORMAL | 70 | 85
2 | 1 | 256 | 25.0244 | 25.0244 | 8.0039 | 2.5024 | NORMAL | OFF | 128 | 12.5122 | NORMAL | 70 | 85
3 | 0 | 512 | 50.0489 | 50.0489 | 12.0078 | 5.0049 | NORMAL | OFF | 256 | 25.0244 | NORMAL | 70 | 85
4 | 0 | 650 | 63.5386 | 63.5386 | 14.1662 | 6.3539 | NORMAL | OFF | 354.5 | 34.653 | NORMAL | 70 | 85
5 | 0 | 716 | 69.9902 | 69.9902 | 15.1984 | 6.999 | NORMAL | OFF | 426.8 | 41.7204 | NORMAL | 70 | 85
6 | 0 | 717 | 70.088 | 70.088 | 15.2141 | 7.0088 | ATENCAO | OFF | 570.2 | 55.738 | NORMAL | 70 | 85
7 | 1 | 768 | 75.0733 | 75.0733 | 16.0117 | 7.5073 | ATENCAO | OFF | 672.6 | 65.7478 | NORMAL | 70 | 85
8 | 0 | 830 | 81.1339 | 81.1339 | 16.9814 | 8.1134 | ATENCAO | OFF | 736.2 | 71.9648 | ATENCAO | 70 | 85
9 | 0 | 869 | 84.9462 | 84.9462 | 17.5914 | 8.4946 | ATENCAO | OFF | 780 | 76.2463 | ATENCAO | 70 | 85
10 | 0 | 870 | 85.044 | 85.044 | 17.607 | 8.5044 | PERIGO | ON | 810.8 | 79.2571 | ATENCAO | 70 | 85
11 | 0 | 950 | 92.8641 | 92.8641 | 18.8583 | 9.2864 | PERIGO | ON | 857.4 | 83.8123 | ATENCAO | 70 | 85
12 | 1 | 1023 | 100 | 100 | 20 | 10 | PERIGO | ON | 908.4 | 88.7977 | PERIGO | 70 | 85
13 | 0 | 900 | 87.9765 | 87.9765 | 18.0762 | 8.7977 | PERIGO | ON | 922.4 | 90.1662 | PERIGO | 70 | 85
14 | 0 | 800 | 78.2014 | 78.2014 | 16.5122 | 7.8201 | ATENCAO | OFF | 908.6 | 88.8172 | PERIGO | 70 | 85
15 | 0 | 700 | 68.4262 | 68.4262 | 14.9482 | 6.8426 | NORMAL | OFF | 874.6 | 85.4936 | PERIGO | 70 | 85

## Testes_BQ
Casos de teste — fronteiras B e quantização Q
B1–B8 — percentuais injetados (teste de software)
Caso | Percentual injetado (%) | Estado esperado | Estado calculado | Situação
B1 | -1 | FALHA | FALHA | CONFORME
B2 | 0 | NORMAL | NORMAL | CONFORME
B3 | 69.99 | NORMAL | NORMAL | CONFORME
B4 | 70 | ATENCAO | ATENCAO | CONFORME
B5 | 84.99 | ATENCAO | ATENCAO | CONFORME
B6 | 85 | PERIGO | PERIGO | CONFORME
B7 | 100 | PERIGO | PERIGO | CONFORME
B8 | 100.01 | FALHA | FALHA | CONFORME
Q1–Q9 — códigos reais do ADC e transições quantizadas
Caso | ADC bruto | Pct calculado | Pct esperado | Erro abs. | tempC | mA | V | Estado calc. | Estado esp. | LED calc. | LED esp. | Situação
Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | NORMAL | NORMAL | OFF | OFF | CONFORME
Q2 | 256 | 25.0244 | 25.0244 | 3.5527e-15 | 25.0244 | 8.0039 | 2.5024 | NORMAL | NORMAL | OFF | OFF | CONFORME
Q3 | 512 | 50.0489 | 50.0489 | 7.1054e-15 | 50.0489 | 12.0078 | 5.0049 | NORMAL | NORMAL | OFF | OFF | CONFORME
Q4 | 716 | 69.9902 | 69.9902 | 1.4211e-14 | 69.9902 | 15.1984 | 6.999 | NORMAL | NORMAL | OFF | OFF | CONFORME
Q5 | 717 | 70.088 | 70.088 | 0 | 70.088 | 15.2141 | 7.0088 | ATENCAO | ATENCAO | OFF | OFF | CONFORME
Q6 | 768 | 75.0733 | 75.0733 | 0 | 75.0733 | 16.0117 | 7.5073 | ATENCAO | ATENCAO | OFF | OFF | CONFORME
Q7 | 869 | 84.9462 | 84.9462 | 0 | 84.9462 | 17.5914 | 8.4946 | ATENCAO | ATENCAO | OFF | OFF | CONFORME
Q8 | 870 | 85.044 | 85.044 | 0 | 85.044 | 17.607 | 8.5044 | PERIGO | PERIGO | ON | ON | CONFORME
Q9 | 1023 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 10 | PERIGO | PERIGO | ON | ON | CONFORME

## Media_Movel
Média móvel — janela de cinco amostras
A janela usa todas as amostras disponíveis até M5 e, depois, mantém exatamente cinco valores.
Caso | ADC bruto | Média calculada | Média esperada | Erro abs. | Situação | Pct filtrado | tempC filtrada
M1 | 500 | 500 | 500 | 0 | CONFORME | 48.8759 | 48.8759
M2 | 504 | 502 | 502 | 0 | CONFORME | 49.0714 | 49.0714
M3 | 498 | 500.6667 | 500.6667 | 3.3333e-08 | CONFORME | 48.941 | 48.941
M4 | 502 | 501 | 501 | 0 | CONFORME | 48.9736 | 48.9736
M5 | 500 | 500.8 | 500.8 | 0 | CONFORME | 48.9541 | 48.9541
M6 | 620 | 524.8 | 524.8 | 0 | CONFORME | 51.3001 | 51.3001
M7 | 504 | 524.8 | 524.8 | 0 | CONFORME | 51.3001 | 51.3001
M8 | 498 | 524.8 | 524.8 | 0 | CONFORME | 51.3001 | 51.3001
M9 | 502 | 524.8 | 524.8 | 0 | CONFORME | 51.3001 | 51.3001
M10 | 500 | 524.8 | 524.8 | 0 | CONFORME | 51.3001 | 51.3001
M11 | 500 | 500.8 | 500.8 | 0 | CONFORME | 48.9541 | 48.9541

## Calculo_Inverso
Cálculo inverso — grandeza desejada e sinais industriais
As colunas de verificação reconvertem os sinais calculados e devem retornar a temperatura desejada.
Caso | tempC desejada | Pct | ADC ideal | Corrente (mA) | Tensão (V) | tempC via mA | tempC via V | Situação
I1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | CONFORME
I2 | 25 | 25 | 255.75 | 8 | 2.5 | 25 | 25 | CONFORME
I3 | 50 | 50 | 511.5 | 12 | 5 | 50 | 50 | CONFORME
I4 | 75 | 75 | 767.25 | 16 | 7.5 | 75 | 75 | CONFORME
I5 | 100 | 100 | 1023 | 20 | 10 | 100 | 100 | CONFORME

## Diagnostico_4_20
Diagnóstico elétrico — faixa 4–20 mA
O diagnóstico elétrico é avaliado antes do estado de processo; correntes fora de 4–20 mA representam sinal não confiável.
Caso | Corrente teste (mA) | Pct calculado | Estado calculado | Estado esperado | Diagnóstico | Diagnóstico esperado | V equivalente | Situação
G1 | 3.2 | -5 | FALHA | FALHA | FALHA ELETRICA | FALHA ELETRICA | -0.5 | CONFORME
G2 | 4 | 0 | NORMAL | NORMAL | FAIXA VALIDA | FAIXA VALIDA | 0 | CONFORME
G3 | 12 | 50 | NORMAL | NORMAL | FAIXA VALIDA | FAIXA VALIDA | 5 | CONFORME
G4 | 15.2 | 70 | ATENCAO | ATENCAO | FAIXA VALIDA | FAIXA VALIDA | 7 | CONFORME
G5 | 17.6 | 85 | PERIGO | PERIGO | FAIXA VALIDA | FAIXA VALIDA | 8.5 | CONFORME
G6 | 20 | 100 | PERIGO | PERIGO | FAIXA VALIDA | FAIXA VALIDA | 10 | CONFORME
G7 | 20.8 | 105 | FALHA | FALHA | FALHA ELETRICA | FALHA ELETRICA | 10.5 | CONFORME